Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.

Dimensions:

Largeur: 79 mm

Hauteur: 79 mm

Profondeur: 1985 mm

Dimensions de l'emballage:

Largeur: 123 mm

Hauteur: 101 mm

Profondeur: 2010 mm

Dimensions de découpe:

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:

Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 40

Connexion électrique:

Power maintained: 61 W

Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:

Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:

Source de lumière: wert.LightSource.LED

Flux lumineux nominal: 6450 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 26.2

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH