Luminaire LED mural et plafonnier, série MAVS. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PMMA), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC.

Dimensions:

Largeur: 79 mm

Hauteur: 79 mm

Profondeur: 585 mm

Dimensions de l'emballage:

Largeur: 118 mm

Hauteur: 75 mm

Profondeur: 690 mm

Dimensions de découpe:

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:

Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 40

Connexion électrique:

Power maintained: 17 W

Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:

Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:

Source de lumière: wert.LightSource.LED

Flux lumineux nominal: 1700 lm

Température de couleur: 3000 K

UGR: 26.2

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH