Luminaire LED pour pièce humide, série LUKA, IP66. Résistant à l’ammoniac et à l’huile. Boîtier en tôle d’acier. Diffuseur en verre de sécurité. Câblage direct existant. Bloc d’alimentation, commutable ou intensité variable DALI, intégré. Compatibilité DC et protection NANO sur demande. Convient pour une utilisation dans l’industrie agro-alimentaire. Domaine d’utilisation : station de lavage auto, industrie chimique, cuisines, etc.

Dimensions:

Largeur: 192 mm

Hauteur: 90 mm

Profondeur: 1305 mm

Dimensions de l'emballage:

Largeur: 250 mm

Hauteur: 150 mm

Profondeur: 1360 mm

Couleur:

Matériel du bôitier:

Certification:

Type de protection (IP) : wert.IngressProtection.IP 66

Connexion électrique:

Power maintained: 35 W

Fréquence d'entrée AC: 220-240V / 50-60Hz V

Alimentation:

Adapté pour DC: wert.DCSuitable.Ja

Données techniques d'éclairage:

Source de lumière: wert.LightSource.LED

Flux lumineux nominal: 3950 lm

Température de couleur: 4000 K

UGR: 21.5

Températures:

Type d'installation:

Marque: RP-Technik GmbH