Luminaire d'évacuation avec ERT-LED pour rail Trilux E-Line (profil 07650, 7 pôles)
Ce luminaire pour chemins de fuite est spécialement conçu pour le rail Trilux E-Line avec profilé à 7 pôles (07650). Le support de lentille intégré et innovant avec fonction de montage rapide permet une utilisation simple et flexible de différents types de lentilles - adaptées de manière optimale à chaque application.
La livraison comprend aussi bien une lentille pour l'éclairage de surface qu'une lentille pour l'éclairage de couloir.

Surveillance:

Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :

- Surveillance intégrée des luminaires individuels

- Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée

- Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale

Matériau: Métal

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 368 mm x 62 mm x 40.7 mm

Type de montage: Schienensysteme

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 20

Degré de résistance aux chocs IK: IK ≥ 3

Température permise en mode contenu: -5 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -5 °C à 40 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 5,4 W W

Puissance en mode veille: 1,1 W W

Flux lumineux en mode de secours: 470 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Section de raccordement: 2.5 mm² mm

Batterie:

Numéro d'article: LBLT039ML

Accessoires:

Numéro d'article: LSYS-H4,

Numéro d'article: LSYS-S4,

Numéro d'article: LSYS-B4,

Marque: RP-Technik GmbH