Luminaire de sécurité à LED pour l'éclairage des voies d'évacuation et de secours selon les normes DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.
Projecteur à LED robuste et orientable pour un montage mural ou au plafond en zinc moulé sous pression.
La caractéristique d'émission ouverte assure une répartition uniforme de la lumière.
Les possibilités d'utilisation sont les suivantes :
- Espaces ouverts, croisements de chemins de fuite
- Espaces hauts, entrepôts
- Distance luminaire - luminaire jusqu'à 22m

Surveillance:

Avec module de surveillance intégré avec commutateur d'adressage à 20 positions, pour un fonctionnement sur une installation à système centrale. Système de contrôle automatique conforme à la norme DIN EN 62034 type ER, en combinaison avec une installation de type MultiControl. Fonctions à respecter obligatoirement :

- Surveillance intégrée des luminaires individuels

- Fonction de gestionnaire de luminaires intégrée

- Possibilité de commutation individuelle en combinaison avec RP ELS - installation à système centrale

Matériau: Zinc moulé sous pression

Couleur: RAL 9005

Dimensions: 196 mm x 183 mm x 37 mm

Type de montage: Universal

Classe de protection: 1

Indice de protection (IP): IP 66

Degré de résistance aux chocs IK: IK 8

Température permise en mode contenu: -25 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -25 °C à 40 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 31,5 W W

Puissance en mode veille: 1,5 W W

Flux lumineux en mode de secours: 5116 lm lm

Tension d'entrée AC: 230 V V

Batterie:

Numéro d'article: FLU30ML

Accessoires:

Numéro d'article: MU05-BOX,

Marque: RP-Technik GmbH