Matériau: PCABS,Polycarbonate

Couleur: RAL 9003

Dimensions: 73 mm x 339 mm x 71 mm

Type de montage: Deckenaufbau

Classe de protection: 2

Indice de protection (IP): IP 65

Degré de résistance aux chocs IK: IK 8

Température permise en mode contenu: -15 °C à 40 °C °C

Température permise en mode veille: -15 °C à 40 °C °C

Pictogramme: Nein

Puissance en mode continu: 5,2 W W

Puissance en mode veille: 1,0 W W

Flux lumineux en mode de secours: 520 lm lm

Section de raccordement: 2,5 mm² mm

Batterie: LFPN3233.01-TT

Numéro d'article: PXDL423DL-TT

Accessoires:

Numéro d'article: PXD-AW,

Marque: RP-Technik GmbH