miniControl plus

MC sentralt nødstrømsanlegg uten effektbegrensning i samsvar med DIN EN 50171:2021 og DGUV-forskrift 3 for forsyning av nød- og rømningsskiltarmaturer {{(P:20:56)}} / {{(P:20:55)}} AC/DC {{(P:20:50)}}.

Egnet for nødbelysningsanlegg i samsvar med:

• DIN VDE 0100-718:2014-06 (Krav i spesielle driftsområder – Nødbelysning),

• DIN VDE 0100-560:2022-10 (Nødstrømforsyning),

• DIN EN 50172:2024-10 (VDE 0108-100:2024-10) (Nødbelysningsanlegg).

Med automatisk testenhet og individuell armaturovervåking, samt individuell statusvisning for hver armatur i styreenheten – i forbindelse med systemspesifikke elektroniske forkoblingsenheter inkludert en overvåkingsmodul, uten ekstra dataledning.

Nominell driftstid / maksimal tilkoblet effekt:

○ 1 t / maks. {{(P:20:130)}}

○ 3 t / maks. {{(P:20:131)}}

○ 8 t / maks. {{(P:20:132)}}

Ladetid: 12 t

Består av:

Mikroprosessorstyreenhet med integrert IO-modul for rapportering av driftstilstander og fjernutløsning av funksjonstester og nødlysblokkering.

Ladeenhet med mikroprosessorstyrt lading for standardkompatibel batterilading.

Integrert innvendig belysning i styreskapet.

For plassering av opptil maksimalt 6 DCM-variable kretsmoduler, hver med 2 kretser, og maksimalt én 1,0 A lademodul.

{{(P:6:24)}}- {{(P:19:239)}}, med delvis forseglet elektronikk og batterirom for opptil 18 OGIV-batterier, maks. 17 Ah

Mål: H={{(P:1:2)}}, B={{(P:1:1)}}, D={{(P:1:8)}}

Beskyttelsesklasse: {{(P:19:239)}} {{(P:18:31)}}, {{(P:18:32)}} inkl. veggfeste

Kabelinnføring: Standard ovenfra

Utvendig finish: Teksturert pulverlakkering

Farge: {{(P:5:23)}}

Merke: RP-Technik GmbH