Denne monteringsrammen gjør det mulig å montere lampene KMU, KMB og KS direkte i taket. Dette gjør at elektronikken er skjult, noe som gjør at lampens design ikke blir forstyrret. Enkeltbatterivarianten kommer også med en testknapp slik at manuelle utholdenhetstester kan gjennomføres.

Merke: RP-Technik GmbH