LED innfelt armatur, rammepanel, EDGE-serien, for takmodul 625 mm. Flat design. Ramme av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av plast (PMMA), opal, ikke gulnende. Strømforsyningsenhet, omkoblingsbar eller DALI/TRIAC-dimbar, ekstern. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll, RGBW og Tunable White tilgjengelig.

Wymiary:

Bredde: 615 mm

Høyde: 15 mm

dybde: 615 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 635 mm

Høyde: 30 mm

dybde: 640 mm

Utskjæringsdimensjoner:

Bredde: 0 mm

dybde: 0 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 40 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 0 lm

fargetemperatur:  K

temperaturer:

Monteringstype:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:

Maks. sendeeffekt: +4 dBm

Merke: RP-Technik GmbH