EKSTRA FARGER: LED innfelte downlights, Cantone-serien. Fire ulike avdekninger i hvit, krom, matt krom og børstet metall, tilgjengelig i rund/kvadratisk design. TRIAC/DALI dimbart styreutstyr, eksternt. Mulighet for versjon med Casambi Bluetooth-styring.

Wymiary:

Bredde: 92 mm

Høyde: 50 mm

dybde: 92 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 100 mm

Høyde: 75 mm

dybde: 130 mm

Utskjæringsdimensjoner:

diameter: 68 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: IP20

Oppbevaringstemperaturområde:

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 8.1 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 480 lm

fargetemperatur: 4000 K

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH