LED innfelt armatur, rammepanel, EDGE-serien, for takmodul 625 mm. Flat design. Ramme av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av plast (PMMA), opal, ikke gulnende. Strømforsyningsenhet, DALI-dimbar, ekstern strømforsyningsenhet. UGR

Wymiary:

Bredde: 615 mm

Høyde: 15 mm

dybde: 615 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 635 mm

Høyde: 30 mm

dybde: 640 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 40 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 2600 lm

fargetemperatur: 4000 K

UGR: 16.6

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH