Utgått av produksjon: LED-fasadelampe for utendørs bruk, Tondo-serien. Armaturhus av trykkstøpt aluminium, mørkegrå eller hvit, pulverlakkert, IP54. Diffusor av opal plast (PC), UV-stabilisert. Omkoblingsbart betjeningsutstyr, innebygd. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig.

Wymiary:

Høyde: 80 mm

dybde:  mm

diameter: 280 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 330 mm

Høyde: 100 mm

dybde: 330 mm

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 54

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 13 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 985 lm

fargetemperatur: 3000 K

UGR: 24.2

temperaturer:

Monteringstype:

Farge:

Merke: RP-Technik GmbH