LED-diffusorlampe, VASCA-serien, IP66, IK08, polykarbonathus. Prismatisk skjerm av PC, UV-bestandig. Diffusoren er festet med klips i rustfritt stål. LED-kretskortet kan skiftes ut individuelt. Innebygd kontrollutstyr, omkoblingsbart eller DALI-dimbart. Gjennomgående kabling tilgjengelig. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. Egnet for likestrøm.

Wymiary:

Bredde: 97 mm

Høyde: 82 mm

dybde: 1560 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 100 mm

Høyde: 90 mm

dybde: 1585 mm

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 65

Slagfasthetsgrad (IK): wert.IKclass.IK 8

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 54 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 6800 lm

fargetemperatur: 4000 K

UGR: 24

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH