Wymiary:

Høyde: 110 mm

diameter: 226 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 230 mm

Høyde: 120 mm

dybde: 230 mm

Utskjæringsdimensjoner:

diameter: 210 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 54

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 24 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 2800 lm

fargetemperatur: 4000 K

UGR: 18.2

temperaturer:

Monteringstype:

Strømforsyning:

Merke: RP-Technik GmbH