
Wymiary:
Høyde: 110 mm
diameter: 226 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 230 mm
Høyde: 120 mm
dybde: 230 mm

Utskjæringsdimensjoner:
diameter: 210 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 54

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 24 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 2650 lm
fargetemperatur: 3000 K
UGR: 18.2

temperaturer:

Monteringstype:

Strømforsyning:

Merke: RP-Technik GmbH
