Wymiary:

Høyde: 260 mm

diameter: 172 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 23 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 2450 lm

fargetemperatur: 4000 K

temperaturer:

Monteringstype:

Strømforsyning:

Merke: RP-Technik GmbH