
Wymiary:
Høyde: 260 mm
diameter: 172 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 23 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 2450 lm
fargetemperatur: 4000 K

temperaturer:

Monteringstype:

Strømforsyning:

Merke: RP-Technik GmbH
