Wymiary:

Høyde: 80 mm

diameter: 172 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 190 mm

Høyde: 145 mm

dybde: 190 mm

Utskjæringsdimensjoner:

diameter: 160 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 44

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 41 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 4150 lm

fargetemperatur: 4000 K

temperaturer:

Monteringstype:

Strømforsyning:

Merke: RP-Technik GmbH