Wymiary:

Høyde: 62 mm

diameter: 400 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 405 mm

Høyde: 100 mm

dybde: 505 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 40

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 28 W

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 3500 lm

fargetemperatur: 4000 K

UGR: 24.1

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH