LED innfelt downlight, TAURE-serien. IP54. Armaturhus i aluminium, hvit, pulverlakkert. Glatt reflektor i aluminium. DALI-dimbar eller DALI-dimbar, ekstern. UGR

Wymiary:

Høyde: 110 mm

diameter: 226 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 230 mm

Høyde: 120 mm

dybde: 230 mm

Utskjæringsdimensjoner:

diameter: 210 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 54

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 24 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 2650 lm

fargetemperatur: 3000 K

UGR: 18.2

temperaturer:

Monteringstype:

Strømforsyning:

Merke: RP-Technik GmbH