LED tak- og vegglampe, PORIO-serien, innfelt, som grunnleggende belysningsutstyr for kommersielle og private rom. Armaturhus av stålplate, hvit, pulverlakkert. Diffusor av opal plast (PMMA), UV-stabilisert. Forkoblingsbart eller DALI-dimbart forkoblingsutstyr, integrert. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. Egnet for likestrøm.

Wymiary:

Høyde: 90 mm

diameter: 464 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 480 mm

Høyde: 140 mm

dybde: 480 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 33 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 2850 lm

fargetemperatur: 3000 K

UGR: 20.4

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH