Wymiary:

Høyde: 90 mm

diameter: 464 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 480 mm

Høyde: 140 mm

dybde: 480 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 33 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 3000 lm

fargetemperatur: 4000 K

UGR: 20.6

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH