
Wymiary:
Høyde: 90 mm
diameter: 464 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 480 mm
Høyde: 140 mm
dybde: 480 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 33 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:
DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 3000 lm
fargetemperatur: 4000 K
UGR: 20.6

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH
