LED innfelt og utenpåliggende downlight, RAVIO-serien. IP44 (for den innfelte versjonen). Armaturhus av plast (PC) og passiv radiator av aluminium. Diffusor av plast, opal. DALI-dimbar, ekstern (integrert i den utenpåliggende versjonen). Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. DC-egnethet på forespørsel.

Wymiary:

Høyde: 80 mm

diameter: 172 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 190 mm

Høyde: 145 mm

dybde: 190 mm

Utskjæringsdimensjoner:

diameter: 160 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 44

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 23 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 2400 lm

fargetemperatur: 3000 K

temperaturer:

Monteringstype:

Strømforsyning:

Merke: RP-Technik GmbH