LED taklampe, ZOLA-serien, direkte og direkte/indirekte fordeling. Armaturhus av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor med parabolsk avblending, matt. Forkoblingsbart eller DALI-dimbart forkoblingsutstyr, integrert. UGR

Wymiary:

Bredde: 50 mm

Høyde: 125 mm

dybde: 1415 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 130 mm

Høyde: 60 mm

dybde: 1550 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 63 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 7250 lm

fargetemperatur: 3000 K

UGR: 12

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH