
Wymiary:
Bredde: 50 mm
Høyde: 125 mm
dybde: 1415 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 130 mm
Høyde: 60 mm
dybde: 1550 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 40 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:
DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 4400 lm
fargetemperatur: 3000 K
UGR: 15.3

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH
