Wymiary:

Bredde: 50 mm

Høyde: 125 mm

dybde: 1415 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 130 mm

Høyde: 60 mm

dybde: 1550 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 43 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 5250 lm

fargetemperatur: 3000 K

UGR: 11.3

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH