Wymiary:

Bredde: 50 mm

Høyde: 125 mm

dybde: 1135 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 130 mm

Høyde: 60 mm

dybde: 1270 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 47 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 5700 lm

fargetemperatur: 4000 K

UGR: 15.5

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH