Wymiary:

Bredde: 70 mm

Høyde: 70 mm

dybde: 780 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde:  mm

Høyde:  mm

dybde:  mm

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 66

Slagfasthetsgrad (IK): wert.IKclass.IK 10

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 17 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 1900 lm

fargetemperatur: 4000 K

UGR: 25.5

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH