
Wymiary:
Bredde: 70 mm
Høyde: 70 mm
dybde: 780 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde:  mm
Høyde:  mm
dybde:  mm

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 66
Slagfasthetsgrad (IK): wert.IKclass.IK 10

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 17 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 1900 lm
fargetemperatur: 4000 K
UGR: 25.5

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH
