
Wymiary:
Bredde: 192 mm
Høyde: 90 mm
dybde: 1305 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 250 mm
Høyde: 150 mm
dybde: 1360 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 66

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 70 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:
DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 7900 lm
fargetemperatur: 4000 K
UGR: 21.5

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH
