
Wymiary:
Bredde: 79 mm
Høyde: 79 mm
dybde: 865 mm

Emballasjedimensjoner:
Bredde: 118 mm
Høyde: 75 mm
dybde: 1300 mm

Utskjæringsdimensjoner:

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 40

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 26 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:
DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 2750 lm
fargetemperatur: 4000 K
UGR: 26.2

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH
