Wymiary:

Bredde: 79 mm

Høyde: 79 mm

dybde: 1985 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 123 mm

Høyde: 101 mm

dybde: 2010 mm

Utskjæringsdimensjoner:

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 40

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 61 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 6450 lm

fargetemperatur: 4000 K

UGR: 26.2

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH