Wymiary:

Bredde: 79 mm

Høyde: 79 mm

dybde: 585 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 118 mm

Høyde: 75 mm

dybde: 690 mm

Utskjæringsdimensjoner:

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 40

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 17 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 1700 lm

fargetemperatur: 3000 K

UGR: 26.2

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH