Wymiary:

Bredde: 165 mm

Høyde: 63 mm

dybde: 600 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 166 mm

Høyde: 57 mm

dybde: 704 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 40

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 19 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 2200 lm

fargetemperatur: 4000 K

UGR: 26

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH