Fuktsikker LED-armatur, SWIM-serien, IP66/67/68/69, IK10. Armaturen kan senkes ned i opptil 10 m dyp. Armaturhus og sidepaneler av polykarbonat (PC), grå (UV- og klorbestandig). Opal skjerm av PC, UV- og klorbestandig. Symmetrisk lysfordeling og homogen belysning. Gjennomgående kabling tilgjengelig. Strømforsyningsenhet, omkoblingsbar eller DALI-dimbar, integrert. NANO-beskyttelse på forespørsel. Bruksområde: Bilvask, kjemisk industri, svømmebassenger osv.

Wymiary:

Bredde: 70 mm

Høyde: 70 mm

dybde: 1270 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde:  mm

Høyde:  mm

dybde:  mm

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 66

Slagfasthetsgrad (IK): wert.IKclass.IK 10

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 35 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 3800 lm

fargetemperatur: 4000 K

UGR: 25.6

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH