Fuktsikker LED-armatur, LUKA-serien, IP66. Motstandsdyktig mot ammoniakk og olje. Armaturhus av stålplate. Diffusor laget av sikkerhetsglass. Gjennomgående kabling tilgjengelig. Strømforsyningsenhet, omkoblingsbar eller DALI-dimbar, integrert. DC-egnethet og NANO-beskyttelse på forespørsel. Egnet for bruk i næringsmiddelindustrien. Bruksområde: bilvask, kjemisk industri, kjøkken etc.

Wymiary:

Bredde: 192 mm

Høyde: 90 mm

dybde: 1305 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 250 mm

Høyde: 150 mm

dybde: 1360 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 66

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 35 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 3950 lm

fargetemperatur: 4000 K

UGR: 21.5

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH