
Utskjæringsdimensjoner:
dybde: 0 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:
IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:
Power maintained: 17 W
Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:
DC-egnethet: wert.DCSuitable.Nein

Lystekniske data:
lyskilde: wert.LightSource.LED
Nominell lysstrøm: 1650 lm
fargetemperatur: 3000/4000/6000 K
UGR: 27.5

temperaturer:

Monteringstype:

Wymiary:
Bredde: 235 mm
Høyde: 15 mm
dybde: 235 mm

Emballasjedimensjoner:

Merke: RP-Technik GmbH
