Utskjæringsdimensjoner:

dybde: 0 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 17 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Nein

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 1650 lm

fargetemperatur: 3000/4000/6000 K

UGR: 27.5

temperaturer:

Monteringstype:

Wymiary:

Bredde: 235 mm

Høyde: 15 mm

dybde: 235 mm

Emballasjedimensjoner:

Merke: RP-Technik GmbH