LED innfelt og utenpåliggende downlight, DOALA-serien, for takutsparinger fra 65 mm til 205 mm. Armaturhus av aluminium, hvit, pulverlakkert. Diffusor av PS, opal. Integrert koblingsbart driftsbryter. Tre-trinns justering av fargetemperatur (3000K, 4000K, 5700K) via DIP-bryter. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig.

Utskjæringsdimensjoner:

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: IP20

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 17 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Nein

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 1650 lm

fargetemperatur: 3000/4000/6000 K

UGR: 27.5

temperaturer:

Monteringstype:

Wymiary:

Høyde: 15 mm

diameter: 235 mm

Emballasjedimensjoner:

Merke: RP-Technik GmbH