LED diffusorlys, VASCA-serien, IP65, IK08. Polykarbonat hus. Prismatisk diffusor laget av PC, UV-bestandig. Festing av diffusoren med klemmer i rustfritt stål. LED-kort kan skiftes individuelt. Betjeningsenhet, koblingsbar. Gjennomgående ledning tilgjengelig. Versjon med Casambi Bluetooth-kontroll tilgjengelig. DC-kompatibel.

Wymiary:

Bredde: 97 mm

Høyde: 82 mm

dybde: 1220 mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 104 mm

Høyde: 87 mm

dybde: 1240 mm

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 65

Slagfasthetsgrad (IK): wert.IKclass.IK 8

Elektrisk forbindelse:

Power maintained: 20 W

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 2500 lm

fargetemperatur: 4000 K

UGR: 24

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH