LED-spotter, SOLID-serien. Hus i støpt aluminium, egnet for utendørs bruk, farge: svart, pulverlakkert. Deksel i herdet glass. Robust hus med IP 66 og høy støtfasthet IK08. Kraftig LED-teknologi med over 140 lm/W for effektiv belysning av store flater. Bygget inn, koblingsbar driver. Ekstremt fleksibel bruk takket være flat design og justerbar hellingsvinkel. Tilkobling skjer via åpen kabelende.

Wymiary:

Bredde: 187 mm

Høyde: 37 mm

dybde: 247 mm

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 66

Slagfasthetsgrad (IK): wert.IKclass.IK 8

Elektrisk forbindelse:

Inngangsspenning AC: 220-240V / 50-60Hz V

Nominell utgangseffekt: 50 W

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 7000 lm

fargetemperatur: 4000 K

temperaturer:

label.zuordnungsspeicher.gruppe.Casambi-Products:

Inngangsspenning DC: 216 V

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH