LED-sikkerhetslyskaster for belysning av rømnings- og redningsveier i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.
Robust, svingbar LED-spotlight for vegg- og takmontering laget av trykkstøpt sink.
Den åpne lysstrålen sikrer jevn lysfordeling.
Mulige bruksområder er:
- Åpne områder, kryssinger av rømningsveier
- Høye rom, lagerbygninger
- Avstandsarmatur - armatur opp til 22 m

Overvåkning:

Med integrert overvåkingsmodul med 20-sifret adresseringsbryter, for drift på et sentralt strømforsyningssystem. Automatisk kontrollsystem i henhold til DIN EN 62034 type ER, i forbindelse med et MultiControl-anlegg. Funksjoner må overholdes:

- Integrert enkeltlampeovervåking

- Integrert lampestyringsfunksjon

- Individuell omkobling i forbindelse med sentralt strømforsyningssystem fra RP

Materiale: Pressstøping av sink

Farge: RAL 9005

Dimensions: 175 mm x 165 mm x 34 mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 1

Beskyttelsesklasse (IP): IP 66

Slagfasthetsklasse IK: IK 8

Allowed temperature DS: -25 °C to 38 °C °C

Allowed temperature BS: -25 °C to 40 °C °C

Piktogram: Nein

Strøm kontinuerlig drift: 11,5 W W

Strøm i standby-modus: 1,5 W W

Lysstrøm Nøddrift: 1900 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Batteri:

Varenummer: FLU10ML

Tilbehør:

Varenummer: MU05-BOX,

Merke: RP-Technik GmbH