LED-fluktskiltarmatur for veggmontering i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838.
Veggmontert rømningsskiltarmatur i kvadratisk format med rammeløst deksel og bajonettlås som er enkel å installere
Egnet for permanent eller standby-innkobling.
Inkluderer piktogram i henhold til DIN EN ISO 7010 og DIN ISO 3864 (venstre, høyre, øverst eller nederst). Armaturen kan også brukes til merking av andre siderom.

Overvåkning:

Med integrert overvåkingsmodul for drift på et sentralt Wireless Professional overvåkingsanlegg.

- Ladeindikator på lampen

- manuell eller automatisk funksjonstest (teststarttid kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)

- Manuell eller automatisk driftsvarighetstest kan aktiveres over den nominelle driftstiden til lampen (teststarttider kan velges fritt i WirelessControl-programvaren)

- Automatisk ladeovervåking

- Dyputladningsbeskyttelse med omstartssperre

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 400 mm x 400 mm x 110 mm

Type montering: Wandaufbau

Beskyttelsesklasse: 2

Beskyttelsesklasse (IP): IP 65

Slagfasthetsklasse IK: IK 4

Allowed temperature DS: -5 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -5 °C to 40 °C °C

Leseravstand: 40m m

Piktogram: Einzeln n.A.

Strøm kontinuerlig drift: 5,7 W W

Strøm i standby-modus: 0,8 W W

Lysstrøm Nøddrift: 520 lm lm

Inngangsspenning AC: 230 V V

Tverrsnitt for tilkobling: 2.5 mm² mm

Batteri: LFPN3233.01-SET

Varenummer: WFBW413WL

Tilbehør:

Varenummer: LFP3233-SET-2AKKU

Merke: RP-Technik GmbH