LED-diffusorlys"VASCA" LED-diffusorlys, VASCA-serien, IP66, IK08. Hus av polykarbonat. Prismatisk skjerm laget av PC, UV-bestandig. Diffusor festet med klips i rustfritt stål. LED-kretskortet kan skiftes ut individuelt. Innebygd koblingsbart kontrollutstyr. Gjennomgående kabling tilgjengelig. Kompatibel med likestrøm. Effekt (36-55 W) og fargetemperatur (3000-4000-5000K) kan justeres ved hjelp av en dip-bryter

Wymiary:

Bredde: 99 mm

Høyde: 82 mm

dybde: 1568 mm

diameter:  mm

Emballasjedimensjoner:

Bredde: 102 mm

Høyde: 90 mm

dybde: 1585 mm

Utskjæringsdimensjoner:

Farge:

Koffertmateriale:

Sertifisering:

IP-beskyttelse: wert.IngressProtection.IP 66

Slagfasthetsgrad (IK): wert.IKclass.IK 8

Oppbevaringstemperaturområde:

Boligtemperatur tc (maks.):

Elektrisk forbindelse:

Strømforsyning:

DC-egnethet: wert.DCSuitable.Ja

Lystekniske data:

lyskilde: wert.LightSource.LED

Nominell lysstrøm: 4400-7700 lm

fargetemperatur: 3000/4000/5000 K

UGR: 24

temperaturer:

Monteringstype:

Merke: RP-Technik GmbH