Nødlys i henhold til DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 og DIN EN 1838. 

Slank, elegant, konveks plastlampe som er vinklet mot betrakteren og smalner symmetrisk nedover. For universell montering (vegg/tak). 
Egnet for kontinuerlig eller beredskapsswitching. Planleggingssikkerhet gjennom verktøysfri, variabel bruk av piktogrammer på stedet. 
Piktogrammene er i henhold til DIN ISO 7010 (2x mann i døren og to piler) og er  innvendige og løsemiddelfrie.

Materiale: Plast

Farge: RAL 9003

Dimensions: 212 mm x 31 mm x 141 mm

Type montering: Universal

Beskyttelsesklasse: 3

Beskyttelsesklasse (IP): IP 40

Slagfasthetsklasse IK: IK 5

Allowed temperature DS: -30 °C to 40 °C °C

Allowed temperature BS: -30 °C to 40 °C °C

Leseravstand: 20m m

Piktogram: Set

Strøm kontinuerlig drift: 2,00 W W

Strøm i standby-modus: 0,4 W W

Batteri:

Varenummer: KFMU509CC

Tilbehør:

Merke: RP-Technik GmbH