miniControl plus

Centralny system zasilania awaryjnego MC bez ograniczenia mocy, zgodny z normą DIN EN 50171:2021 i rozporządzeniem DGUV nr 3, do zasilania opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego {{(P:20:56)}} / {{(P:20:55)}} AC/DC {{(P:20:50)}}.

Nadaje się do systemów oświetlenia awaryjnego zgodnie z:

• DIN VDE 0100-718:2014-06 (Wymagania w specjalnych strefach roboczych – Oświetlenie awaryjne),

• DIN VDE 0100-560:2022-10 (Zasilanie awaryjne),

• DIN EN 50172:2024-10 (VDE 0108-100:2024-10) (Systemy oświetlenia awaryjnego).

Z automatycznym urządzeniem testującym i indywidualnym monitorowaniem opraw, a także indywidualnym wyświetlaczem stanu każdej oprawy w jednostce sterującej – w połączeniu ze specyficznymi dla systemu statecznikami elektronicznymi, w tym modułem monitorującym, bez dodatkowej linii danych.

Znamionowy czas pracy / maksymalne obciążenie przyłączeniowe:

○ 1 godz. / maks. {{(P:20:130)}}

○ 3 godz. / maks. {{(P:20:131)}}

○ 8 godz. / maks. {{(P:20:132)}}

Czas ładowania: 12 godz.

Składa się z:

Mikroprocesorowej jednostki sterującej ze zintegrowanym modułem IO do raportowania stanów pracy i zdalnego uruchamiania testów funkcjonalnych oraz blokowania oświetlenia awaryjnego.

Urządzenia ładującego z ładowaniem sterowanym mikroprocesorowo, zapewniającego ładowanie akumulatorów zgodnie ze standardami.

Zintegrowanego oświetlenia wnętrza szafy sterowniczej.

Do pomieszczenia maksymalnie 6 modułów DCM o zmiennej pojemności, każdy z 2 obwodami, oraz maksymalnie jednego modułu ładowania 1,0 A.

{{(P:6:24)}}- {{(P:19:239)}}, z częściowo uszczelnioną elektroniką i komorą na maksymalnie 18 akumulatorów OGIV, maks. 17 Ah

Wymiary: wys. = {{(P:1:2)}}, szer. = {{(P:1:1)}}, gł. = {{(P:1:8)}}

Stopień ochrony: {{(P:19:239)}} {{(P:18:31)}}, {{(P:18:32)}} wraz z uchwytem ściennym

Wprowadzenie kabla: Standardowe od góry

Wykończenie zewnętrzne: Teksturowana powłoka proszkowa

Kolor: {{(P:5:23)}}

Producent: RP-Technik GmbH