Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: Transparent

Wymiary: 24 mm x 50 mm x 12 mm

Typ montażu: Deckeneinbau

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 20

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK ≥ 3

Dopuszczalna temperatura DS: -20 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -20 °C do 40 °C °C

Piktogram: Nie

Moc w trybie DS: 2,8 W W

Moc w trybie BS: 1,1 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 140 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator:

Numer artykułu: DOE029ML-PL

Akcesoria:

Producent: RP-Technik GmbH