Materiał: Aluminium

Kolor: RAL 9003

Wymiary: 54 mm x 277 mm x 184 mm

Typ montażu: Universal

Klasa ochronności: 1

Stopień ochrony (IP): IP 40

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 3

Dopuszczalna temperatura DS: -5 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -5 °C do 40 °C °C

Rozpoznawalność: 22m m

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 3,3 W W

Moc w trybie BS: 1 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 190 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 2.5 mm² mm

Akumulator: LFP3233.01, {{Produkt - BatteryPerformance - BatteryTechnology (P:17:110)}} Akumulator

Numer artykułu: ASMU013SC-WS-PL

Akcesoria:

Numer artykułu: DSA,

Numer artykułu: 2PS-EB

Numer artykułu: BALLPLX-KMU.01,

Producent: RP-Technik GmbH