Materiał: Tworzywo sztuczne

Kolor: RAL 9003

Wymiary: 34 mm x 250 mm x 174 mm

Typ montażu: Universal

Klasa ochronności: 2

Stopień ochrony (IP): IP 43

Klasa ochrony mechanicznej (IK): IK 3

Dopuszczalna temperatura DS: -30 °C do 40 °C °C

Dopuszczalna temperatura BS: -30 °C do 40 °C °C

Rozpoznawalność: 24m m

Piktogram: Set

Moc w trybie DS: 2,3 W W

Moc w trybie BS: 1 W W

Strumień świetlny - praca awaryjna: 220 lm lm

Napięcie wejściowe AC: 230 V V

Przekrój zacisków zasilających: 1.5 mm² mm

Akumulator:

Numer artykułu: KMU019ML-PL

Akcesoria:

Numer artykułu: DSA,

Numer artykułu: KME-EB,

Numer artykułu: AWKSU,

Numer artykułu: 2PW-EB,

Numer artykułu: KMBE,

Numer artykułu: BALLPLX-KMU.01,

Producent: RP-Technik GmbH